## ORÇAMENTO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NO RECINTO DE FESTAS "CHICO MINEIRO" | [5 empty] | BASE ORÇAMENTÁRIA
LOCAL: AVENIDA ANTONIO LACERDA, Nº 308, BAIRRO CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL-SP | [5 empty] | FONTES:
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP | [5 empty] | SINAPI - DATA BASE: 07/2025 (DESONERADO)
ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA: 92,70% / MENSALISTA 53,38%
CDHU: 198 MAI/25 (DESONERADO) / L.S.: 105,39%
BDI: 25,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | - | - | - | VALOR TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 13256.76
1.1 | 1 | COMP. | Administração local | VB | 1 | - | - | - | 13256.76
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT. SEM BDI | VALOR UNIT COM BDI | VALOR TOTAL SEM BDI | VALOR TOTAL COM BDI
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 29010.7828 | 36263.4785
2.1 | CDHU | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 2.88 | 936.83 | 1171.0375 | 2698.0704 | 3372.588
2.2 | CDHU | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | un x mês | 4 | 953.25 | 1191.5625 | 3813 | 4766.25
2.3 | CDHU | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | un x mês | 4 | 1157.98 | 1447.475 | 4631.92 | 5789.9
2.4 | CDHU | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5m) com piso metálico | m x mês | 20 | 28.28 | 35.35 | 565.6 | 707
2.5 | CDHU | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 5 | 12.44 | 15.55 | 62.2 | 77.75
2.6 | CDHU | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 | 1267.71 | 1584.6375 | 1267.71 | 1584.6375
2.7 | CDHU | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 40 | 87.63 | 109.5375 | 3505.2 | 4381.5
2.8 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 - Infraestrutura e Superestrutura | un | 1 | 2392.32 | 2990.4 | 2392.32 | 2990.4
2.9 | CDHU | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 - Estrutura metálica - cobertura | un | 1 | 2392.32 | 2990.4 | 2392.32 | 2990.4
2.10 | CDHU | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 1 | 1027.03 | 1283.7875 | 1027.03 | 1283.7875
2.11 | CDHU | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 e SPDA | un | 2 | 1140.48 | 1425.6 | 2280.96 | 2851.2
2.12 | CDHU | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 174.04 | 17.81 | 22.2625 | 3099.6524 | 3874.5655
2.13 | CDHU | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 10 | 127.48 | 159.35 | 1274.8 | 1593.5
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 27439.8355 | 34299.7943
3.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 8.77 | 51.1 | 63.875 | 448.147 | 560.1838
3.2 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 114 | 80.12 | 100.15 | 9133.68 | 11417.1
3.3 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural) | m² | 25.49 | 7.97 | 9.9625 | 203.1553 | 253.9441
3.4 | CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 20.33 | 105.58 | 131.975 | 2146.4414 | 2683.0518
3.5 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - 3cm | m³ | 0.76 | 211.54 | 264.425 | 160.7704 | 200.963
3.6 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 651.62 | 10.41 | 13.0125 | 6783.3642 | 8479.2053
3.7 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 162.0948 | 10.72 | 13.4 | 1737.6563 | 2172.0703
3.8 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 7.65 | 508.73 | 635.9125 | 3891.7845 | 4864.7306
3.9 | CDHU | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 7.65 | 172.38 | 215.475 | 1318.707 | 1648.3837
3.10 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 84.97 | 19.02 | 23.775 | 1616.1294 | 2020.1617
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 49607.1984 | 62008.998
4.1 | CDHU | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 38.32 | 261.17 | 326.4625 | 10008.0344 | 12510.043
4.2 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | kg | 839.11 | 10.41 | 13.0125 | 8735.1351 | 10918.9189
4.3 | CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | kg | 109 | 10.72 | 13.4 | 1168.48 | 1460.6
4.4 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 11.68 | 508.73 | 635.9125 | 5941.9664 | 7427.458
4.5 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 11.68 | 119.07 | 148.8375 | 1390.7376 | 1738.422
4.6 | CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 70.88 | 156.95 | 196.1875 | 11124.616 | 13905.77
4.7 | CDHU | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 55.47 | 165.87 | 207.3375 | 9200.8089 | 11501.0111
4.8 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 198 | 10.29 | 12.8625 | 2037.42 | 2546.775
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 64465.9612 | 80582.4515
5.1 | CDHU | 15.03.131 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura | kg | 1390 | 31.07 | 38.8375 | 43187.3 | 53984.125
5.2 | CDHU | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m² | 154.18 | 17.65 | 22.0625 | 2721.277 | 3401.5963
5.3 | CDHU | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm | m² | 144.583 | 101.54 | 126.925 | 14680.9578 | 18351.1973
5.4 | CDHU | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm | m | 15.19 | 72.56 | 90.7 | 1102.1864 | 1377.733
5.5 | CDHU | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 12 | 153.98 | 192.475 | 1847.76 | 2309.7
5.6 | SINAPI | 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas | m | 7 | 35.72 | 44.65 | 250.04 | 312.55
5.7 | CDHU | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 6 | 112.74 | 140.925 | 676.44 | 845.55
6 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 108667.5206 | 135834.4008
6.1 | CDHU | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | m² | 127.88 | 83.24 | 104.05 | 10644.7312 | 13305.914
6.2 | CDHU | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 19 cm | m² | 141.88 | 96.59 | 120.7375 | 13704.1892 | 17130.2365
6.3 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | m² | 652.9 | 7.12 | 8.9 | 4648.648 | 5810.81
6.4 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 652.9 | 23.11 | 28.8875 | 15088.519 | 18860.6488
6.5 | CDHU | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 1.3 | 824.7 | 1030.875 | 1072.11 | 1340.1375
6.6 | CDHU | 17.02.220 | Reboco | m² | 522.74 | 13.32 | 16.65 | 6962.8968 | 8703.621
6.7 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada - 3 cm | m³ | 7.41 | 211.54 | 264.425 | 1567.5114 | 1959.3892
6.8 | CDHU | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 36 | 10.29 | 12.8625 | 370.44 | 463.05
6.9 | CDHU | 11.18.060 | Lona plástica preta - uso geral | m² | 23.8 | 1.49 | 1.8625 | 35.462 | 44.3275
6.10 | CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - 6cm | m³ | 15.11 | 508.73 | 635.9125 | 7686.9103 | 9608.6379
6.11 | CDHU | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 15.11 | 119.07 | 148.8375 | 1799.1477 | 2248.9346
6.12 | SINAPI | 87248 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm ou maior aplicada em ambientes de área maior que 10m² - assentado com argamassa colante industrializada e rejuntamento | m² | 101.32 | 48.15 | 60.1875 | 4878.558 | 6098.1975
6.13 | SINAPI | 87273 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 33x45cm ou maior aplicadas na altura inteira das paredes - assentado com argamassa colante industrializada e rejuntamento | m² | 212.47 | 64.95 | 81.1875 | 13799.9265 | 17249.9081
6.14 | SINAPI | 88648 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm, assentado com argamassa colante industrializada e rejuntamento | m | 7.88 | 7.37 | 9.2125 | 58.0756 | 72.5945
6.15 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 5.9 | 173.48 | 216.85 | 1023.532 | 1279.415
6.16 | CDHU | 33.10.100 | Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo | m² | 122 | 43.03 | 53.7875 | 5249.66 | 6562.075
6.17 |  | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 203.54 | 17.68 | 22.1 | 3598.5872 | 4498.234
6.18 | CDHU | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 111 | 33.39 | 41.7375 | 3706.29 | 4632.8625
6.19 | CDHU | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 251.27 | 35.91 | 44.8875 | 9023.1057 | 11278.8821
6.20 | CDHU | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 4,61 21,59 26,20 | m² | 143.1 | 26.2 | 32.75 | 3749.22 | 4686.525
7 |  |  | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 121445.6089 | 151807.0112
7.1 | CDHU | 24.02.280 | Portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | m² | 7.5 | 782.62 | 978.275 | 5869.65 | 7337.0625
7.2 | CDHU | E.05.000.026615 | Cantoneira ferro 1´ x 1´ x 1/8´ - 1,19 kg/m | m | 6 | 10.2 | 12.75 | 61.2 | 76.5
7.3 | CDHU | 24.02.100 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | m² | 9.88 | 1036.27 | 1295.3375 | 10238.3476 | 12797.9345
7.4 | CDHU | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 9.06 | 463.79 | 579.7375 | 4201.9374 | 5252.4218
7.5 | CDHU | 23.09.050 | Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 2 | 661.21 | 826.5125 | 1322.42 | 1653.025
7.6 | CDHU | 23.09.040 | Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 2 | 637.62 | 797.025 | 1275.24 | 1594.05
7.7 | CDHU | 23.08.242 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente | m² | 5.04 | 550.29 | 687.8625 | 2773.4616 | 3466.827
7.8 | CDHU | 33.12.011 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m² | 36.54 | 48.96 | 61.2 | 1788.9984 | 2236.248
7.9 | CDHU | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 8 | 421.39 | 526.7375 | 3371.12 | 4213.9
7.10 | CDHU | 24.01.190 | Caixilho fixo em tela de aço galvanizado tipo ondulada com malha de 1/2", fio 12, com requadro em cantoneira de aço carbono, sob medida | m² | 14 | 794.1 | 992.625 | 11117.4 | 13896.75
7.11 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 62.76 | 48.54 | 60.675 | 3046.3704 | 3807.963
7.12 | CDHU | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 52.89 | 263.05 | 328.8125 | 13912.7145 | 17390.8931
7.13 | CDHU | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | m² | 29.13 | 691.4 | 864.25 | 20140.482 | 25175.6025
7.14 | SINAPI | 100705 | Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro | un | 19 | 84.34 | 105.425 | 1602.46 | 2003.075
7.15 | SINAPI | 100878 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca - padrão alto - fornecimento e instalação | un | 15 | 649.57 | 811.9625 | 9743.55 | 12179.4375
7.16 | SINAPI | 100849 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação | un | 17 | 48.87 | 61.0875 | 830.79 | 1038.4875
7.17 | CDHU | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 17 | 75.06 | 93.825 | 1276.02 | 1595.025
7.18 | CDHU | 43.02.140 | Chuveiro elétrico de 5.500 W / 220 V em PVC | un | 4 | 132.33 | 165.4125 | 529.32 | 661.65
7.19 | SINAPI | 86874 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - fornecimento e instalação | un | 2 | 498.74 | 623.425 | 997.48 | 1246.85
7.20 | SINAPI | 100858 | Mictório sifonado louça branca - Padrão médio - Fornecimento e instalação | un | 10 | 763.28 | 954.1 | 7632.8 | 9541
7.21 | CDHU | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 7 | 134.65 | 168.3125 | 942.55 | 1178.1875
7.22 | CDHU | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 6.92 | 1027.33 | 1284.1625 | 7109.1236 | 8886.4045
7.23 | CDHU | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 6 | 66.84 | 83.55 | 401.04 | 501.3
7.24 | CDHU | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 6 | 62.99 | 78.7375 | 377.94 | 472.425
7.25 | CDHU | 26.04.010 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | m² | 4.74 | 602.78 | 753.475 | 2857.1772 | 3571.4715
7.26 | CDHU | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | un | 2 | 180.37 | 225.4625 | 360.74 | 450.925
7.27 | CDHU | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 2 | 1201.64 | 1502.05 | 2403.28 | 3004.1
7.28 | CDHU | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 4 | 176.1 | 220.125 | 704.4 | 880.5
7.29 | CDHU | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 5.6 | 208.6 | 260.75 | 1168.16 | 1460.2
7.30 | CDHU | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 2 | 147.58 | 184.475 | 295.16 | 368.95
7.31 | CDHU | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 2 | 178.16 | 222.7 | 356.32 | 445.4
7.32 | SINAPI | 100874 | Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e instalação | un | 2 | 325.85 | 407.3125 | 651.7 | 814.625
7.33 | CDHU | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 3.6 | 559.36 | 699.2 | 2013.696 | 2517.12
7.34 | CDHU | 97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | m² | 0.225 | 322.49 | 403.1125 | 72.5602 | 90.7003
8 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 22570.74 | 28213.425
8.1 | CDHU | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 50 | 38.29 | 47.8625 | 1914.5 | 2393.125
8.2 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 40 | 31.06 | 38.825 | 1242.4 | 1553
8.3 | CDHU | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusiveconexões | m | 64 | 50.39 | 62.9875 | 3224.96 | 4031.2
8.4 | CDHU | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 92 | 78.91 | 98.6375 | 7259.72 | 9074.65
8.5 | CDHU | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 8 | 73.79 | 92.2375 | 590.32 | 737.9
8.6 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 17 | 45.78 | 57.225 | 778.26 | 972.825
8.7 | CDHU | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 16 | 36.99 | 46.2375 | 591.84 | 739.8
8.8 | CDHU | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 4 | 346.87 | 433.5875 | 1387.48 | 1734.35
8.9 | CDHU | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 12 | 115.21 | 144.0125 | 1382.52 | 1728.15
8.10 | CDHU | 49.01.050 | Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com tampa cega | un | 1 | 126.94 | 158.675 | 126.94 | 158.675
8.11 | CDHU | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 10 | 91.21 | 114.0125 | 912.1 | 1140.125
8.12 | CDHU | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 4 | 75.75 | 94.6875 | 303 | 378.75
8.13 | CDHU | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 2 | 57.91 | 72.3875 | 115.82 | 144.775
8.14 | CDHU | 44.03.645 | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 7 | 148.64 | 185.8 | 1040.48 | 1300.6
8.15 | CDHU | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | un | 2 | 98.17 | 122.7125 | 196.34 | 245.425
8.16 | CDHU | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 26 | 32.15 | 40.1875 | 835.9 | 1044.875
8.17 | CDHU | 44.20.260 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | un | 9 | 34.56 | 43.2 | 311.04 | 388.8
8.18 | CDHU | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 9 | 39.68 | 49.6 | 357.12 | 446.4
9 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 18577.73 | 23222.1625
9.1 | CDHU | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN /12 Bolt-on - 150 A - com barramento | un | 1 | 558.95 | 698.6875 | 558.95 | 698.6875
9.2 | CDHU | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | un | 1 | 279.73 | 349.6625 | 279.73 | 349.6625
9.3 | CDHU | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | un | 3 | 136.62 | 170.775 | 409.86 | 512.325
9.4 | CDHU | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 1 | 262.97 | 328.7125 | 262.97 | 328.7125
9.5 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 9 | 168.74 | 210.925 | 1518.66 | 1898.325
9.6 | CDHU | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 4 | 33.66 | 42.075 | 134.64 | 168.3
9.7 | CDHU | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | m | 6 | 20.46 | 25.575 | 122.76 | 153.45
9.8 | CDHU | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 200 | 18.08 | 22.6 | 3616 | 4520
9.9 | CDHU | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 150 | 2.73 | 3.4125 | 409.5 | 511.875
9.10 | CDHU | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 150 | 3.46 | 4.325 | 519 | 648.75
9.11 | CDHU | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR90°C | m | 72 | 4.95 | 6.1875 | 356.4 | 445.5
9.12 | CDHU | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 125 | 6.6 | 8.25 | 825 | 1031.25
9.13 | CDHU | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 8 | 42.94 | 53.675 | 343.52 | 429.4
9.14 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 6 | 31.13 | 38.9125 | 186.78 | 233.475
9.15 | CDHU | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | cj | 2 | 47.97 | 59.9625 | 95.94 | 119.925
9.16 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 8 | 28.99 | 36.2375 | 231.92 | 289.9
9.17 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 37 | 15.87 | 19.8375 | 587.19 | 733.9875
9.18 | CDHU | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | un | 23 | 19.42 | 24.275 | 446.66 | 558.325
9.19 | CDHU | 41.20.080 | Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 | un | 6 | 11.47 | 14.3375 | 68.82 | 86.025
9.20 | CDHU | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela | un | 13 | 155.36 | 194.2 | 2019.68 | 2524.6
9.21 | CDHU | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | un | 19 | 22.6 | 28.25 | 429.4 | 536.75
9.22 | CDHU | 41.14.620 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas tubulares LED de 18W | un | 17 | 246.03 | 307.5375 | 4182.51 | 5228.1375
9.23 | CDHU | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im ‐ 18W | un | 34 | 25.64 | 32.05 | 871.76 | 1089.7
9.24 | CDHU | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 1 | 100.08 | 125.1 | 100.08 | 125.1
10 |  |  | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 11806.329 | 14757.9112
10.1 | CDHU | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 7.5 | 51.1 | 63.875 | 383.25 | 479.0625
10.2 | CDHU | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 7.5 | 19.07 | 23.8375 | 143.025 | 178.7812
10.3 | CDHU | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | un | 15 | 16.65 | 20.8125 | 249.75 | 312.1875
10.4 | CDHU | 42.05.290 | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana | un | 15 | 17.94 | 22.425 | 269.1 | 336.375
10.5 | CDHU | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm ‐ h=250 mm | un | 9 | 29.96 | 37.45 | 269.64 | 337.05
10.6 | CDHU | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 9 | 47.32 | 59.15 | 425.88 | 532.35
10.7 | CDHU | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | un | 9 | 214.6 | 268.25 | 1931.4 | 2414.25
10.8 | CDHU | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 9 | 8.82 | 11.025 | 79.38 | 99.225
10.9 | CDHU | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 95 | 33.92 | 42.4 | 3222.4 | 4028
10.10 | CDHU | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ ‐ com acessórios | m | 12.6 | 40.04 | 50.05 | 504.504 | 630.63
10.11 | CDHU | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 52 | 58.9 | 73.625 | 3062.8 | 3828.5
10.12 | CDHU | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | un | 9 | 30.58 | 38.225 | 275.22 | 344.025
10.13 | CDHU | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | un | 4 | 69.19 | 86.4875 | 276.76 | 345.95
10.14 | CDHU | 42.05.520 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana | un | 15 | 19.83 | 24.7875 | 297.45 | 371.8125
10.15 | CDHU | 42.05.380 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 200 x 200 mm e tampa | un | 1 | 415.77 | 519.7125 | 415.77 | 519.7125
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 14296.6316 | 17870.7895
11.1 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 8.2 | 31.72 | 39.65 | 260.104 | 325.13
11.2 | CDHU | 04.09.160 | Retirada de entelamento metálico em geral | m² | 12.75 | 4.31 | 5.3875 | 54.9525 | 68.6906
11.3 | CDHU | 24.20.090 | Solda MIG em esquadrias metálicas | m | 2 | 53.46 | 66.825 | 106.92 | 133.65
11.4 | CDHU | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 8.4 | 48.54 | 60.675 | 407.736 | 509.67
11.5 | CDHU | 24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas | m² | 4.2 | 45.31 | 56.6375 | 190.302 | 237.8775
11.6 | CDHU | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 0.65 | 81.76 | 102.2 | 53.144 | 66.43
11.7 | CDHU | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado - completo | m³ | 0.36 | 1820.86 | 2276.075 | 655.5096 | 819.387
11.8 | CDHU | 24.03.930 | Porta de enrolar automatizada, em chapa de aço galvanizada microperfurada, com pintura eletrostática, com controle remoto | m² | 7.25 | 1340.11 | 1675.1375 | 9715.7975 | 12144.7469
11.9 | CDHU | 34.20.080 | Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2´, tipo alambrado de segurança | m² | 12.75 | 81.89 | 102.3625 | 1044.0975 | 1305.1219
11.10 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 126.35 | 14.31 | 17.8875 | 1808.0685 | 2260.0856
[7 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 467888.338
[7 empty] | TOTAL COM BDI |  | 584860.4225
[7 empty] | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 13256.76
[7 empty] | VALOR TOTAL ESTIMADO |  | 598117.1825
PILAR DO SUL-SP, 28 DE AGOSTO DE 2025.
Assinado digitalmente
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5069244515
Assinado digitalmente
RAFAEL CORRÊA MARIANO
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## ADMINISTRAÇÃO LOCAL
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO 1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | CÓDIGO | EQUIPE TÉCNICA | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | H | 24 | 118.94 | 2854.56
2 | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) | H | 180 | 57.79 | 10402.2
|  |  | TOTAL |  |  | 13256.76
FONTE: SINAPI JULHO/2025 - COM DESONERAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL |  | 6H/MÊS X 4 MESES = 24 HORAS
TÉCNICO EDIFICAÇÕES |  | 45H/MÊS X 4 MESES = 180 HORAS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E VESTIÁRIOS NO RECINTO DE FESTAS "CHICO MINEIRO"
LOCAL: AVENIDA ANTONIO LACERDA, Nº 308, BAIRRO CAMPO GRANDE, PILAR DO SUL-SP
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL-SP
|  | 584860.4225 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
ITEM | SERVIÇOS | VALOR DA ETAPA | % DA ETAPA | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13256.76 | 2.216% | 2469.5262 | 18.63% | 2382.7652 | 17.97% | 4818.1686 | 36.34% | 3586.3 | 27.05%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 36263.4785 | 6.063% | 36263.4785 | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 34299.7943 | 5.735% | 34299.7943 | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 62008.998 | 10.37% | 24803.5992 | 40% | 37205.3988 | 60%
5 | COBERTURA | 80582.4515 | 13.47% |  |  |  |  | 80582.4515 | 100%
6 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS | 135834.4008 | 22.71% | 13583.4401 | 10% | 67917.2004 | 50% | 54333.7603 | 40%
7 | ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS | 151807.0112 | 25.38% |  |  |  |  | 45542.1034 | 30% | 106264.9078 | 70%
8 | HIDROSSANITÁRIO | 28213.425 | 4.717% |  |  |  |  | 23981.4113 | 85% | 4232.0138 | 15%
9 | ELÉTRICA | 23222.1625 | 3.883% |  |  |  |  | 8127.7569 | 35% | 15094.4056 | 65%
10 | SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 14757.9112 | 2.467% | [6 empty] | 14757.9112 | 100%
11 | SERVIÇOS FINAIS | 17870.7895 | 2.988% | [6 empty] | 17870.7895 | 100%
| TOTAL | 598117.1825 | 100%
|  | RESUMO DO ORÇAMENTO | TOTAL (R$) | 111419.8383 |  | 107505.3644 |  | 217385.6519 |  | 161806.328
|  |  | TOTAL (%) | 18.63% |  | 17.97% |  | 36.34% |  | 27.05%
|  |  | ACUMULADO (R$) | 111419.8383 |  | 218925.2027 |  | 436310.8546 |  | 598117.1825
|  |  | ACUMULADO (%) | 18.63% |  | 36.6% |  | 72.95% |  | 100%
OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELA PREFEITURA.
PILAR DO SUL-SP, 28 DE AGOSTO DE 2025.
Assinado digitalmente
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 5069244515
Assinado digitalmente
RAFAEL CORRÊA MARIANO
SECRETÁRIO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO